柳州职业技术学院消防报警系统

采购公告

| 序号 | 项目名称 | 参考品牌或规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 所投产品品牌、型号及参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感探测器 | JTY-GD-L | 6 | 个 |  |  |  |
| 2 | 温感探测器 | JTW-ZD-L | 5 | 个 |  |  |  |
| 3 | 声光报警 | JBF-VM3372B | 7 | 个 |  |  |  |
| 4 | 控制模块 | JBF-131F-N | 4 | 个 |  |  |  |
| 5 | 监视模块 | JBF-3131 | 5 | 个 |  |  |  |
| 6 | 手动按钮 | JBF-301 | 6 | 个 |  |  |  |
| 7 | 信号线 | ZD-RVS2*1.5 | 200 | 米 |  |  |  |
| 8 | 镀锌线管 | 直径2.0CM | 50 | 米 |  |  |  |
| 9 | 回路板 | 北大青鸟回路板 | 1 | 块 |  |  |  |
| 10 | 总线控制盘 | 北大青鸟总线控制盘 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 多线控制盘 | 北大青鸟总线控制盘 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 主机备用电瓶 | 12伏 24安 | 1 | 组 |  |  |  |
| 13 | 辅材 | 满足安装调试以上配件所需即可 | 1 | 批 |  |  |  |
| 14 | 系统安装调试费 |  | 1 |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

总金额（大写）：

报价商（公章）：        联系人：                 电话：

要求：

1、资质要求：该项目报价商必须具有消防器材销售或维修维护资质。

2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新产品，由于本次采购器材、配件属原系统维修更换及升级，要求所供器材、配件与原系统完全兼容。

3、报价人可对现场进行勘查，自行核实材料数量进行整体报价，安装调试完毕后，保证其符合消防合格正常使用。

4、消防报警系统地点：学院行政办公楼。

5、验收要求：符合相关消防规定、要求。

6、安装调试完毕时间期限：为签定合同后15个工作日。

7、投标文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件。

8、本项目无预付款，验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

9、投标商自行打印本报价函进行投标报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的投标文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2014年12月22日下午5：00前送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）后勤与资产管理处206室，逾期无效。联系电话：0772-3156307

技术参数联系人：曾老师  联系电话：3155075

柳州职业技术学院

2014年12月15日