柳州职业技术学院

开水机维修、清洗、消毒定点服务询价采购公告

采购编号：LZY18-047                          发布日期：2018.7.11

一、采购项目名称：开水机维修、清洗、消毒定点服务采购

二、采购项目预算金额（人民币）： 捌万元整（¥80000.00）

三、服务范围及时限:柳州职业技术学院社湾校区和官塘校区（签订合同之日起一年）。

四、报价人的资质和技术要求：

1.国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次采购服务要求，具有独立法人资格的供应商。

2.报价人必须遵守学校管理制度，专门设置2人负责开水机清洗、消毒、维修等工作，配合学校开展日常教育教学工作。

3. 报价人须确保学生饮用水正常供应，确保开水机正常安全使用。

4.免费提供开水机日常检修、清洗、消毒等技术培训。

5.服务要求：接到维修电话（2小时内响应，不超过24小时修复，需订购配件除外）。

五、工作要求：

1. 开水机数量：除了目前的155台(其中70升139台，35升4台，13升12台)还包含合同期内新增的零星开水机（20台以下）。

2. 开水机维修所产生的人工费、配件费、清洗费、高温消毒费等包括在总费用之内（不包括开水机IC卡水控部分，不包括开水机水质检测费）

3. 开水机的水质检测，每学期检测2次，每次抽检2台，官塘校区和社湾校区各1台，中标方负责抽样、送检，按国家有关标检测准执行，检测单位：柳州疾病预防控制中心、柳州威立雅水务有限公司。水质检验费由校方负责。

4. 开水机维修配件的要求：更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次 的替代品，后者需征得采购单位同意。

5. 开水机每学期清洗一次，每月高温消毒两次。

6. 开水机如无高温消毒功能，增加该功能所需配件，包括在总费用之内。

六.服务要求：（签订合同之日起一年）

| 序号 | 服务区域 | 服务内容 | 服务要求 | 单位 | 数量 | 报价 | 服务要求响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 官塘校区和 社湾校区 | 维修服务 | 1.维修服务包括开水机整体机（即漏电开关之后、进水阀之后、排水管之前）的所有配件含人工费，维修标准要求：保证开水机正常安全使用，如在检修过程中，发现漏电开关、进水阀等有问题，及时通知校方有关负责人，校方按维修流程执行。 2. 开水机维修流程按校方制定的维修流程执行。 3.无IC卡的开水机，当开水机有问题时，按维修流程及时维修处理。 4.装有IC卡的开水机，当开水机有问题时，按校方制定的维修流程，有明确的鉴定标准，如是水控问题，及时通知相关负责单位维修，反之由中标方及时维修处理 。 5.接到维修电话，（2小时内响应，不超过24小时修复，需订购配件除外）。 6. 开水机数量：除了目前的155台(其中70升139台，35升4台，13升12台)还包含合同期内新增的零星开水机（20台以下） | 年 | 1 |  |  |
| 2 | 官塘校区和 社湾校区 | 清洗服务 | 每台开水机每学期清洗一次，开学前完成。清洗标准如下： 1.将过滤器容器内杂质清理干净 2.将加热水罐内杂质清理干净 3. 开水机高温消毒 4. 开水机的检修，发现问题，及时维修 5.做好清洗记录档案，送校后勤处、物业各一份 | 年 | 1 |  |  |
| 3 | 官塘校区和 社湾校区 | 消毒服务 | 1.每台开水机每月高温消毒两次（一年计12个月）。消毒标准：用开水机水罐内的100度开水消毒温开水部分，即换热器、温开水管、温开水龙头，每次100度开水消毒时间不低于5分钟。 2. 开水机高温消毒同时，也进行开水机检修工作，发现问题，及时维修。 3.做好消毒记录档案，送校后勤处、物业各一份。 | 年 | 1 |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                            开户行：

联系人：                                 电话：

七、要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

3、服务地点：柳州职业技术学院（官塘校区和社湾校区）。

4、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

5、成交供应商负责免费送货。

6、本项目无预付款，全年按肆期支付，每期甲方向乙方支付合同金额的25%；验收合格后，乙方开具等额发票给甲方，甲方收到发票后十个工作日内付款。

7、报价文件组成，报价文件一式三份。

8、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年7月18日下午3：30至4：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术咨询：梁老师   联系电话：18007720539

柳州职业技术学院

2018年7月11日