柳州职业技术学院实验耗材一批询价采购公告

采购编号：LZY18-073                               发布日期：2018-9-11

一、采购项目名称：实验耗材一批

二、采购项目预算金额（人民币）：玖万肆仟叁佰柒拾元整（¥94370.00）

三、技术需求：

| 序号 | 货物名称 （以下货物必需有国家标准物质证书） | 功能、规格、技术参数及要求 | 货物有效期 | 单位 | 数量 | 报价品牌 | 单价 | 总价 | 所投品牌型号及参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮中甲烷气体标准物质 | 0.625、1.25、2.5、5、10ppm,4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 氮中氧气体标准物质 | 6%、15%，24% ,4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | 350mg/m3 、1000mg/m3、 3000mg/m3 .，4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 氮中硫化氢气体标准物质 | 60mg/m3 、150mg/m3、 240mg/m3 .，4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | 260mg/m3 、650mg/m3、 1040mg/m3 .，4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 氮中二氧化氮气体标准物质 | 40mg/m3 、100mg/m3、 160mg/m3 .，4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | 1000mg/m3 、2500mg/m3、 4000mg/m3 .，4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | 4%、10%，16% ,4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 氮气中苯气体标准物质 | 2.6、8.7、26.0ppm,4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 氮中氯化氢气体标准物质 | 1、5、10ppm,4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 氮气中乙苯气体标准物质 | 2.6、8.7、26.0ppm,4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 氮气中邻二甲苯气体标准物质 | 2.6ppm,4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 氮气中对二甲苯气体标准物质 | 2.6ppm,4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 氮气中间二甲苯气体标准物质 | 2.6ppm,4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 氮气中苯乙烯气体标准物质 | 2.6、8.7、26.0ppm,4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 3 |  |  |  |  |
| 18 | 氮中氨气气体标准物质 | 2、6、12ppm,4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 3 |  |  |  |  |
| 19 | 9组分VOCs混合标准气体 | 苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、正丙苯、异丙苯各20ppm,4L | 一年以上（含一年） | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 13种醛酮类气体标准物质 | 甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、丙醛、丁烯醛、甲基丙烯醛2-丁酮、正丁醛、苯甲醛、戊醛、间甲基苯甲醛、己醛各1ppm,4L | 半年以上（含半年） | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                  开户行：

联系人：                                    电话：

采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

- 基本要求：

1、资质要求：报价人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，具备法人资格的供应商，注册地应在广西，注册时间应近5年；本次采购内含标准物质，为保证报价人提供货物的质量及专业性，报价人需有国家标准物质计量生产许可证资质，若为标准物质代理商，须有国家级标准物质生产机构授权代理协议（如中国计量院，中国测试技术研究院等）；业绩要求：有相关行业供货经验以及大型企事业单位（如国企、区直单位）供货经历（合同复印件体现）；有良好的财务指标（提供纳税证明）

2、以上货物必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购条件书所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3、报价人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

4、报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

二、质量标准：

1、所投货物须符合相关国家标准及行业标准，并满足本询价采购文件要求。

2、验收条件及标准	按相关国家标准、行业标准和本询价采购文件要求验收。

三、交付时间及地点：

1、交付使用期：自合同签订之日起10个工作日内供货、通过验收并交付使用。

2、交货地点： 柳州市内采购人指定地点。

付款方式	本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付采购人后，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

3、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

4、报价文件组成，报价文件一式三份。

5、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年9月18日15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

6、报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：陈老师0772-3156761

柳州职业技术学院

2018年9月11日