**柳州职业技术学院**

**东校区消防主机迁移及部分配件更换询价采购公告**

采购编号：LZY18-092 发布日期：2018-11-02

一、采购项目名称：东校区消防主机迁移及部分配件更换采购

二、采购项目预算金额（人民币）：玖万陆仟元整（96000.00）

三、技术需求：经技术人员在现场查看设备情况，确定了二台主机存在故障，其中电源不通，烟感、温感、手报，无法正常监测。（注：验收时请提供相关部门的检测报告及竣工图纸）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 所投品牌型号 | 技术参数及规格型号响应情况 |
| 1 | 控制器回路板 | （北大青鸟）JB-TG-JBF-SF/JB-1 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 火灾报警控制面板 | （北大青鸟）JB-TG-JBF-SF/JB-1 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 消防广播系统 | （北大青鸟）JB-TG-JBF-SF/JB-1 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 备用电源 | （北大青鸟）JB-TG-JBF-SF/JB-1 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 图书馆联动一体机移位 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 6 | 行政楼联动一体机移位 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 消防广播信号线 | 2\*2.5平方耐火（铜芯线） | 1000 | 米 |  |  |  |  |
| 8 | 线管 |  | 1500 | 米 |  |  |  |  |
| 9 | 回路总线 | 2\*2.5平方耐火（铜芯线） | 1500 | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 24V电源线 | 2\*4平方耐火（铜芯线） | 1500 | 米 |  |  |  |  |
| 11 | 消防电话信号线 | 2\*2.5平方耐火（铜芯线） | 1500 | 米 |  |  |  |  |
| 12 | 凿槽沟 |  | 500 | 米 |  |  |  |  |
| 13 | 凿槽沟回复 |  | 500 | 米 |  |  |  |  |
| 14 | 系统调试费  |  | 2 | 项 |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥： ） |

四、项目需求

|  |
| --- |
| **1、采购内容**柳州职业技术学院东校区消防主机迁移服务。具体搬迁内容包括：（1）A区行政楼消防主机迁移到学生服务中心（2）D区图书馆消防主机迁移到海纳楼101室 |
| **2、服务要求**（1）报价人须在规定的时间内将上述两项设备和工具由现在位置迁移至计划安置地点，在报价时须提供切实可行的**搬迁计划方案**（格式自拟），至少包含搬迁项目的组织、分类、时间安排、人员机具安排等。（2）报价人须确保所有搬迁货物完好无损的到达计划安置地点，并负责设备状态还原。报价时须提供切实可行的**货物保全措施承诺**，至少包含分类，拆卸、搬运、装车、运输、卸车、安置、安装（含所需材料）、临时保护、清点交接验收等各环节。（3）报价人须提供切实可行的项目**搬迁流程节点控制图**，至少包含分装、人员安排、耗时、机具、预留、风险管控等。（4）报价人须提供拟投入本项目的设备、器具、辅材等的**设备机具清单**（至少包含数量、状况、用途）。（5）需要搬迁的设备具体数据报价人须自行核实。（6）搬迁服务安全保障措施：报价人必需采取有效措施确保搬迁人员、货物、设备完好无损。搬迁过程中出现的人员、设备安全责任由中标人负全责。（7）赔偿标准：对于中标人搬迁过程中导致采购人货物、设备受损的由中标人负责赔偿，轻微受损的设备由中标人负责维修达到搬迁前的精度功能等技术指标，对于受损严重不能恢复原功能的设备由中标人按采购人设备账面净值予以赔偿。建议报价人对于搬迁货物购买财产保险，以降低搬迁风险。 |
| **3、其他要求：**（1）踏勘现场：采购人统一组织报价人踏勘项目现场，向报价人介绍场地的有关情况。拟报价人根据踏勘现场情况提供项目实施计划方案（包括人员安排、进度安排、安全、质量控制、调试方案等详细内容）以供评标。采购人不单独或者分别组织任何一个拟报价人进行现场踏勘，不接受没有参加现场踏勘的报价商家的报价文件。**踏勘现场具体时间：2018年 11月 5日上午 9时整****踏勘现场集中地点：柳州职业技术学院（社湾路28号）行政办公楼前集中。****联系人：谭老师 联系电话：13737269697**参与现场踏勘的拟报价人需提交报价单位授权委托书和委托人身份证复印件。（2）本项目为整体搬迁服务项目，报价人须充分考虑搬迁需求服务中所涉及到的一切事务和风险，提出满足采购人需求的科学和切实可行的实施方案和报价，采购人不因非采购人搬迁内容变更而增加任何费用。 |

报价商（公章）：

对公账号： 开户行：

联系人： 电话：

五、要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有安装消防设备工程资质，具有独立法人资格的供应商。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

4、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

5、供应商负责免费送货及安装调试。

6、本项目无预付款，我校验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

7、报价文件组成，报价文件一式三份。

8、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年11月9 日上午9：00至9：30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：谭老师13737269697

柳州职业技术学院

 2018年11月2日