柳州职业技术学院

师生用口罩询价采购公告

采购编号：LZY20-054                                    发布日期： 2020年11月16日

一、采购项目名称：师生用口罩

二、采购项目预算金额（人民币）：  伍万捌仟元整（¥58000.00）

三、采购要求：

| 序号 | 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性防护口罩 （10只/袋） | - 原材料要求：产品主体为三层结构，里外层是防粘非织造布应符合相应要求；中间是熔喷非织造布；应符合FZ/T64034-2014要求制作的口罩，口罩带为松紧耳挂式。 - 执行标准： 符合此类产品的国家标准。 - 规格：17.5cm*9.5cm*3层，最大偏差不应超过±5％。 - 外观要求：口罩应覆盖佩戴者的口鼻部，应有良好的面部密合性；外观要平整端正，口罩应手感柔软、薄厚均匀、无臭、无味、无破损、无污渍；缝线针脚应均匀，不得有跳针、脱线、漏针等缺陷。 - 气流阻力：应符合GB19083-2010中4.5的规定 - 微生物指标：普通级的口罩应符合GB 15979-2002。 - 检验合格证 每批产品须经质检部门按本标准规定的方法检验合格、出具合格证。 | 58000 | 只 |

四、要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3. 提供生产厂家授权书、口罩检验报告。

4. 报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

5. 交货地点：柳州职业技术学院社湾校区。

6. 报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

7. 成交供应商负责免费送货。

8. 本项目无预付款，合同中所有货物全部验收合格交付给学校使用后，被选中的供应商开具全额发票给学校，学校收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

9. 报价文件组成，报价文件一式三份。

10. 报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价。本报价函填写好后和其他文件、口罩样品（1袋）等用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2020年11月25日（星期三）上午8：00至8：30送至柳州职业技术学院社湾校区（柳州市社湾路28号）行政楼二楼204办公室，逾期无效。

报价文件接收人：  叶老师   0772-3156706

技术咨询：游医生   联系电话：13978058460

柳州职业技术学院

2020年11月16日

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 采购文件技术需求 | 报价品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术需求响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：          法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          邮政编码：             电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月     日