**柳州职业技术学院**

**补充无人机师资培训相关器材配件及信息咨询询价采购公告**

**采购编号：LZY21-017 发布日期：2021-5-24**

1. 项目名称：补充无人机师资培训相关器材配件及信息咨询
2. 项目预算金额：（人民币）柒万壹仟伍佰陆拾元整（¥71560.00）
3. 采购要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 涵道机机架 | 大通；3寸抬杠MX-C Taycan涵道机机架；轴距:144mm-180mm | 10  | 个 |
| 2 | 图传 | RUSH； TANK MINI图传20\*20毫米,800mW | 20  | 个 |
| 3 | 电机 | T-MOTOR； 破风F1507电机KV2700,有轴版 | 40  | 个 |
| 4 | 接收机 | 黑羊；NANO V2接收机T型天线V2版，915MHz | 10  | 个 |
| 5 | 穿越机摄像头 | Caddx；蜗牛穿越机FPV摄像头 2代平头哥Ratel 2.1mm镜头 | 20  | 个 |
| 6 | 飞塔 | 曼巴： APP F405 MK1/F40A\_BLS 30.5\*30.5mm 3-6s | 10  | 个 |
| 7 | 透明圈改装套件 | 大通；DIATONE MXC3 透明圈+LED改装套件包含：Taycan涵道机透明圈\*4个，LED电源转换板\*1块，LED灯带\*4条，灯板配线\*7条，透明双面胶\*4张，M2\*24mm黑色铝柱\*8个 | 5  | 套 |
| 8 | 涵道机保护圈 | 大通；3寸抬杠MX-C Taycan 涵道机保护圈 一个装 | 50  | 个 |
| 9 | 机架 |  格普；Mark3 H5 5寸机架 | 8  | 台 |
| 10 | 电机 | 格普；GR2207.5电机KV1920 | 40  | 个 |
| 11 | 飞塔 | 曼巴： Basic F405 MK2 F50A\_BLS 30.5\*30.5mm 3-6s | 10  | 个 |
| 12 | 接收机 | 黑羊；NANO接收机 、原厂天线 | 10  | 个 |
| 13 | 机臂 | 格普；Mark3 H5机臂 | 80  | 个 |
| 14 | 底板 | 格普；Mark3 H5底板 | 20  | 个 |
| 15 | 顶板 | 格普；Mark3 H5顶板 | 20  | 个 |
| 16 | 侧板 | 格普；Mark3 H5侧板 一对 | 20  | 个 |
| 17 | 天线固定铝件 | 格普；Mark3 H5天线固定铝件 | 20  | 个 |
| 18 | 前夹板 | 格普；Mark3 H5前夹板 | 20  | 个 |
| 19 | 后夹板 | 格普；Mark3 H5后夹板 | 20  | 个 |
| 20 | 镜头铝框左 | 格普；Mark3 H5镜头铝框左 | 20  | 个 |
| 21 | 镜头铝框右 | 格普；Mark3 H5镜头铝框右 | 20  | 个 |
| 22 | 尾部铝件 | 格普；Mark3 H5尾部铝件 | 20 | 个 |
| 23 | 眼镜 | 肥鲨；HDO2 FPV眼镜 HDO2+野火接收机+黑羊/枫叶天线+45°/90°转接头+充电套餐 | 1 | 台 |
| 24 | 眼镜电池 | 肥鲨；视频眼镜电池DC3.5MM接口 格式2S 2500mAh | 2 | 个 |
| 25 | 智能平衡充电器 | HOTA； D6PRO智能平衡充电器 | 2 | 台 |
| 26 | 屏幕 | 小飞手4代FPV屏幕4寸屏,标配 | 6 | 台 |
| 27 | 遥控器 | 黑羊TBS；遥控器TANGO 2PRO V3版可折叠遥杆 | 6 | 台 |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1.资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给学校使用后，被选中的供应商开具全额发票给学校，学校收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

6. 供货时间：签定合同后10个工作日内交付使用。

7.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

8.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于**2021年5月31日上午8:30至9:00**送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼201室资产管理处，逾期无效。

9.技术及需求咨询：18577205741，严老师。

10.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员 电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

 2021年5月24日

报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购文件技术要求 | 报价品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术要求响应情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元）包含装卸、运输等所有费用。 |
| 交付使用期： |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：

法定代表人（或负责人）（签名）：

地址： 邮政编码： 电话：

转账全称： 对公帐号：

开户行：