柳州职业技术学院实验设备一批询价采购公告

采购编号：LZY18-010                              发布日期：2018-3-12

一、采购项目名称：实验设备一批

二、采购项目预算金额（人民币）：壹万玖仟贰佰柒拾伍元整（¥19275.00）

三、技术需求：

|  | 仪器名称 | 功能、规格及技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮吹仪 | 规格型号：MD200-1 1.温度控制范围：室温+5℃~150℃ 2.控温精度@40~100℃：±0.5℃ 3.控温精度@100-150℃：±1℃ 4.同模块最大温差@40℃：±0.3℃ 5.显示精度：0.1℃ 6.升温时间(从40-150℃)：≤30min 7.标配模块数：1件 8.气针长度：150mm 9.氮气流量：0~15L/min 10.尺寸(mm)：280×240×500 仪器常规配置：MD200-1型号1台，用户可从BK01~BK18规格中任选一规格模块，模块可以互换 | 1 |  |  | 2018年广西职业院校技能大赛 “农产品质量安全检测—农药残留检测”竞赛用 |
| 2 | 离心机 | 1.型号：TG16-WS 2.最高转速：16000r/min 3.最大相对离心力：23669xg 4.最大容量：50mlx6 5.转速精度：± 30r/min 6.时间设置范围：1min~99min 7.整机噪音：<65dB(A) 8.电源：AC220V 50Hz 5A 9.外形尺寸：330mmx420mmx280mm 10.外包装尺寸：430mmx520mmx390mm 配置：主机，NO.6转子：容量：50ml×6，转速： 12000r/min，离心力： 13000×g,适配器：15ml、20ml | 1 |  |  | 2018年广西职业院校技能大赛 “农产品质量安全检测—兽药残留检测”竞赛用 |
| 3 | 固相萃取装置+真空泵 | 固相萃取装置： 型号： SPE-12 1.每路配有一个进口调节阀，可根据试验要求调节流速。 2.独特的螺旋盘支架设计可自由调节高度和灵活组合不同孔径的支撑盘用来满足大多数采样试管。 3.特有的废液收集瓶将萃取部分与存放废液部分分离开，既防止了交叉污染，处理废液也更加方便。 4.处理样品数Tube capacity：12 真空泵： 型号：PS-10A 1.流量 (L/min) ：10 2.最大真空度( kPa)：50-80 3.功率 （W）：20 4.最高工作温度：40℃ (104℉) 5.泵头数：1 6.最佳工作时间：30min | 1 |  |  | 2018年广西职业院校技能大赛 “农产品质量安全检测—兽药残留检测”竞赛用 |
| 4 | 漩涡混合仪 | 1.型号：MixPlus 2.振荡方式：点触或连续振动 3.转动幅度：回转直径 4.6mm 4.转速范围：0-3000rmp 5.平台尺寸：Φ77mm 6.时间设置方式：0-999min或者0-999s 7.转速设置方式：高速或低速 8.最大负载：0.5KG 9.最大功耗：50W 10.相对湿度：<85% 11.电源：AC220V 50HZ 12.环境温度：5~40℃ | 1 |  |  | 2018年广西职业院校技能大赛 “农产品质量安全检测—兽药残留检测”竞赛用 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本项目所有设备都为实验专用设备，凡列出品牌、型号的设备报价人所投品牌必须为该品牌，否则设备无法适用，报价无效。 |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                     开户行：

联系人：                         电话：

采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

- 基本要求：

1、该项目面向中、小、微型企业采购（需提供中小微企业证明），经营范围具有以上产品销售资格的企业商家均可参加报价。

2、以上货物必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购条件书所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3、报价人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

4、报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

二、质量标准：

1、所投货物须符合相关国家标准及行业标准，并满足本询价采购文件要求。

2、验收条件及标准	按相关国家标准、行业标准和本询价采购文件要求验收。

三、商务要求：

质保期	按国家规定和厂家承诺实行“三包”，中标人提供自供货、安装、调试完毕，验收合格之日起不少于壹年的全免费质保期，三个月内如有严重质量问题整机包换，并提供终身售后维护服务。

售后技术服务要求	供应商须具备7×24小时服务电话；同时保证完整的售后服务，必须在接到故障通知后2小时内响应，４小时内到达现场，一般故障不超过8小时修复，重大设备故障处理时限不超过24小时，如24小时内无法解决，须提供备用产品供用户使用。

四、交付时间及地点：

1、交付使用期：自合同签订之日起10个工作日内供货、安装调试完毕、通过验收并交付使用。

2、交货地点： 柳州市内采购人指定地点。

付款方式	本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付采购人后，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

3、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

4、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年3月19日15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

5、报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：陈老师0772-3156761

柳州职业技术学院

2018年3月12日